Стоимость работ по содержанию, текущему ремонту

и техническому обслуживанию многоквартирных домов в расчете на единицу измерения на 2024 г.

| № п/п | Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда | Единица измерения | Стоимость работ (услуг), руб. без НДС 20% (в текущих ценах 4 кв. 2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |  |  |
|  | Заделка подвальных окон железом | 1 м2 | 503,80 |
|  | Смена и ремонт отмостки | 1 м2 | 1 102,74 |
| 2 | Стены и фасад |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 1 м.п. | 439,33 |
| 3 | Перекрытия |  |  |
| 4 | Проемы |  |  |
|  | Ремонт порогов шириной до 100 мм | 1 шт. | 621,26 |
|  | Ремонт и укрепление оконных и дверных коробок | 1 шт. | 159,10 |
|  | Смена дверных приборов – пружины | 1 шт. | 400,35 |
|  | Смена дверных приборов – замки накладные с засовом и защелкой | 1 шт. | 1535,14 |
| 5 | Перегородки | - |  |
| 6 | Полы |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах цементных до 1,0 м2 | 1 место | 894,06 |
| 7 | Кровля |  |  |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 1 м2 | 1 294,91 |
|  | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на битумной мастике | 1 шт. | 10 699,30 |
|  | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 1 шт. | 1 568,96 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 | 1 место | 279,31 |
| 8 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 1 м2 | 1 258,66 |
|  | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 1 м2 | 19,57 |
|  | Ремонт металлических парапетных решеток | 1 м2 | 359,89 |
| 9 | Перенавеска водосточных труб без замены на новые с земли, лестниц или подмостей | 1 м.п. | 405,35 |
|  | Смена частей водосточных труб (прямые звенья) | 1 м.п. | 436,03 |
|  | Смена частей водосточных труб (отметы) | 1 шт. | 511,23 |
| 10 | Лестницы |  |  |
|  | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | 1 шт. | 213,04 |
| 11 | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 1 м2 | 2 427,50 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлического оборудования, металлических решеток за 1 раз | 1 м2 | 404,47 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов машинного помещения с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 149,39 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 1 м2 | 367,09 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за 1 раз | 1 м2 | 107,68 |
|  | Окраска масляными составами деревянных поручней | 1 м2 | 856,99 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 1 м2 | 339,52 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных почтовых ящиков за 1 раз | 1 м2 | 405,68 |
|  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 1 м2 | 350,41 |
| 12 | Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 1 раз | 1 м2 | 385,28 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 1 м2 | 178,54 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 1 м2 | 431,61 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей входных и тамбурных с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 1 м2 | 180,43 |
|  | Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей подвала по кирпичу и бетону | 1 м2 | 77,89 |
|  | Ремонт штукатурки приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. | 1 м2 | 1 639,33 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей мусоросборников за 1 раз | 1 м2 | 107,68 |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | Восстановление участков штукатурки и облицовки | 1 м2 | 1 269,40 |
| 13 | Стекольные работы |  |  |
|  | Смена стекол толщиной 3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 | 1 м2 | 1 433,46 |
| 14 | Канализация |  |  |
|  | Чистка канализационной сети внутренней | 1 м.п. | 213,05 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб | 1 м.п. | 1572,85 |
| 15 | Водопровод и горячее водоснабжение |  |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов | 1 м.п. | 1 997,76 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 1 шт. | 490,29 |
|  | Смена вентилей | 1 шт. | 1 195,49 |
|  | Смена задвижек | 1 шт. | 18 602,23 |
| 16 | Центральное отопление |  |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов | 1 м.п. | 1 442,84 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 1 шт. | 490,29 |
|  | Ремонт задвижек | 1 шт. | 2245,75 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 | 905,60 |
| 17 | Вентиляция |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | 1 м.п. | договорная цена |
| 18 | Электроосвещение |  |  |
|  | Замена и ремонт выключателей на лестничной клетке и в подвалах | 1 шт. | 233,33 |
|  | Замена аппаратов защиты в цепях освещения на ток до 25 А | 1 шт. | 938,62 |
|  | Смена ламп накаливания на светильниках л/к и подвалов | 1 шт. | 60,65 |
|  | Замена проводов в осветительной эл./сети, проложенных в трубах, по стенам и в бороздках, сеч. До 2,5 м2 | 1 м.п. | 187,99 |
|  | Смена и ремонт светильников на освещении л/клеток и подвалов | 1 шт. | 854,04 |
|  | Смена и ремонт патронов на освещении л/клеток и подвалов | 1 шт. | 269,82 |
| 19 | Вытяжные трубы |  |  |
| 20 | Благоустройство |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия отмосток однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 1 м2 | 1 366,52 |
| 21 | Прочие работы |  |  |
|  | Ремонт и окраска масляными составами ранее окрашенного детского оборудования, металлической изгороди. | 1 м2 | 404,47 |
| 22 | Перечень работ по содержанию жилищного фонда (технического обслуживания) |  |  |
|  | Обрезка аварийно наклоненных веток деревьев | 1 дерево | 695,65 |
|  | Выкашивание газонов | 100 м2 | 677,63 |
|  | Обрезка кустарника | 1 м2 | 26,46 |
|  | Дератизация и дезинфекция подвалов |  | договорная цена |
|  | Учет расхода воды по водомерам |  | договорная цена |
| 23 | Содержание общего имущества жилого дома |  |  |
|  | Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками, герметиком | 1 м2 | 19,57 |
|  | Укрепление оконных приборов петли | 1 прибор | 595,13 |
|  | Укрепление дверных приборов петли | 1 прибор | 571,77 |
|  | Укрепление дверных приборов пружины | 1 шт. | 326,98 |
|  | Смена стекол толщиной 3 мм на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2 | 1 м2 | 1 433,46 |
|  | Установка или крепление оконных приборов ручки-скобы | 1 прибор | 135,27 |
|  | Установка или укрепление дверных приборов ручки-скобы | 1 прибор | 186,35 |
| 24 | Центральное отопление, водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |  |
|  | Консервация и расконсервация систем отопления | 1000 м3 | 905,60 |
| 25 | Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда |  |  |
|  | Регулировка вентилей муфтовых диаметром 25 мм | 1 шт. | 234,71 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, до 50мм | 1 м.п. | 52,06 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, до 100мм | 1 м.п. | 52,72 |
|  | Уплотнение сгонов у трубопроводов /набивка сальников | 1 шт. | 655,09 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 | 905,60 |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 112,17 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | 1 прибор | 112,17 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 1 м.п. | 213,05 |
|  | Установка хомутов | 1 шт. | 725,16 |
|  | Смена прокладок (прокладки резиновые /пластина техническая, прессованная) | 1 прибор | 655,09 |
| 26 | Прочие работы |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных урн за 1 раз | 1 м2 | 405,68 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | 1 т | 790,89 |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | 1 т | 655,35 |
| 27 | Электроснабжение |  |  |
|  | Укрепление светильников, плафонов и ослабленных участков наружной проводки | 1 шт. | 670,77 |
|  | Замена проводов, кабелей, проложенных в трубах, каналах, сеч. До 25 мм2 | 1 м.п. | 187,99 |
|  | Замена рубильников | 1 шт. | 1 418,72 |
| 28 | Аварийное обслуживание (сантехника/электрика) | 1 час | 690/620 |

|  | Периодичность основных работ по уборке придомовых территорий | Период | Единица измерения | Стоимость работ (услуг), руб. без НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодный период |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | 100 м2 | 40,72 (1раз) |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | 100 м2 | 177,43 (1раз) |
|  | Посыпка территории песком | 1 раз в 3 суток | 100 м2 | 37,81 (1 раз) |
|  | Очистка территории от наледи и льда (до 2-х см/более 2-х см) | 1 раз в 3 суток | 100 м2 | 123,62/190,52 (1 раз) |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в 3 суток | 100 м2 | 29,09 (1 раз) |
|  | Очистка урн от мусора | Ежедневно | 1 шт. | 6,81 (1 раз) |
|  | Протирка указателей улиц, номеров домов и указателей пожарных гидрантов | 2 раза в холодный период | 1 шт. | 6,25 (за 1 раз) |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 м2 | 10,47 (1 раз) |
|  | Очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам | - | - | - |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 100 м2 | 532,30 (3 раза) |
|  |  | Теплый период |  |  |
|  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2 суток | 100 м2 | 29,09 (1 раз) |
|  | Очистка урн от мусора | Ежедневно | 1 шт. | 14,14 (1 раз) |
|  | Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 шт. | 19,63 (1 раз) |
|  | Уборка газонов от мусора | 1 раз в двое суток | 100 м2 | 203,61 (1 раз) |
|  | Протирка указателей улиц, номеров домов и указателей пожарных гидрантов | 1 раз в теплый период | 1 шт. | 6,25 (1 раз) |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно | 1 м2 | 4,24 (1 раз) |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками (более 1 см) | 1 раз в 2 суток | 100 м2 | 23,46 (1 раз) |
|  | Поливка газонов зеленых насаждений | Весенние и осенние посадки | 100 м2 | 17,45 (1 раз) |
|  | Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток |  |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа | Ежедневно | 100 м2 | 171,61 (1 раз) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 | 130,89 (1 раз) |
|  | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропровода | Ежедневно | 1 м2 | 3,17 (1 раз) |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 100 м2 | 392,68 (1 раз) |
|  | Мытье окон | 1 раз в год | 1 м2 | 12,89 (1 раз) |
|  | Уборка площади перед входом в подъезд. | 1 раз в год | 1 м2 | 4,42 (за 1 раз) |
|  | Очистка металлической решетки и приямков | 1 раз в год | 1шт. | 91,33 (за 1 раз) |
|  | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов лестничных клеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 м2 | 1,83 (за 1 раз) |